里建校区学生宿舍漏水工程量清单

| 序号 | 单项名称 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 特征及描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍房间内部漏水维修 | 66 | 间 |  |  | 1、在上一楼层对应宿舍卫生间拆除地板砖后安装二次排水（排水口距地板不低于30cm）； 2、对漏水房间进行保护后对天面漏水处进行打钉高压注浆处理； 3、对墙面、天棚面施工污染部位用腻子刮白； 4、上、下楼层房间整体恢复并清理垃圾； 5、隐蔽部位拍照（远景及近景，注明地址）留档。 |
| 2 | 宿舍阳台 漏水维修 | 5 | 间 |  |  | 施工工艺及做法同上 |
| 3 | 宿舍卫生间 漏水维修 | 9 | 间 |  |  | 施工工艺及做法同上 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

里建校区学生宿舍漏水宿舍统计表

| 楼栋 | 宿舍号 | 房间漏水 | 卫生间漏水 | 阳台漏水 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馨园1栋 | 120 | 1 | 1 |  |  |
|  | 122 | 1 |  |  |  |
|  | 202 |  | 1 |  |  |
|  | 501 | 1 |  |  |  |
| 馨园2栋 | 111 | 1 |  |  |  |
|  | 113 | 1 |  |  |  |
|  | 311 | 1 |  |  |  |
| 馨园3栋 | 203 | 1 |  |  |  |
|  | 309 | 1 |  |  |  |
|  | 316 | 1 |  |  |  |
|  | 401 | 1 |  |  |  |
|  | 402 | 1 |  | 1 |  |
|  | 511 | 1 |  |  |  |
| 馨园4栋 | 209 | 1 |  |  |  |
|  | 313 | 1 |  |  |  |
| 馨园6栋 | 518 | 1 |  |  |  |
| 馨园7栋 | 110 | 1 |  |  |  |
|  | 114 | 1 |  |  |  |
|  | 314 | 1 |  |  |  |
| 馨园8栋 | 103 | 1 | 1 |  |  |
|  | 215 | 1 |  |  |  |
|  | 315 | 1 |  |  |  |
|  | 415 | 1 | 1 |  |  |
| 馨园9栋 | 315 | 1 |  |  |  |
| 馨园10栋 | 101 | 1 |  |  |  |
| 馨园11栋 | 108 | 1 |  |  |  |
|  | 209 | 1 |  |  |  |
|  | 212 | 1 |  |  |  |
|  | 306 |  |  |  |  |
|  | 401 | 1 |  |  |  |
|  | 407 | 1 |  |  |  |
|  | 510 | 1 |  |  |  |
|  | 512 | 1 |  |  |  |
|  | 606 | 1 |  |  |  |
|  | 611 | 1 |  |  |  |
| 馨园12栋 | 102 | 1 |  |  |  |
|  | 106 | 1 |  |  |  |
|  | 107 | 1 |  |  |  |
|  | 209 |  |  |  |  |
|  | 215 | 1 |  |  |  |
|  | 303 | 1 |  |  |  |
|  | 312 | 1 |  |  |  |
|  | 317 | 1 |  |  |  |
|  | 403 | 1 |  |  |  |
|  | 405 | 1 |  |  |  |
|  | 503 | 1 |  |  |  |
|  | 515 | 1 | 1 |  |  |
|  | 516 | 1 |  |  |  |
|  | 617 | 1 |  |  |  |
| 馨园13栋 | 107 | 1 | 1 |  |  |
|  | 117 | 1 | 1 |  |  |
|  | 201 | 1 | 1 |  |  |
|  | 209 | 1 | 1 |  |  |
|  | 303 | 1 |  |  |  |
|  | 318 | 1 |  |  |  |
|  | 409 | 1 |  |  |  |
|  | 410 | 1 |  |  |  |
|  | 504 | 1 |  | 1 |  |
|  | 510 | 1 |  | 1 |  |
| 馨园14栋 | 114 | 1 |  |  |  |
|  | 314 | 1 |  |  |  |
|  | 407 | 1 |  | 1 |  |
|  | 413 | 1 |  |  |  |
|  | 501 | 1 |  |  |  |
|  | 511 | 1 |  |  |  |
|  | 512 | 1 |  |  |  |
|  | 513 | 1 |  | 1 |  |
| 合计 |  | 66 | 9 | 5 |  |