## Sheet1
经济管理学院数智商业环境虚拟仿真实训中心采购教学设备
序号 | 产品名称 | 品牌及型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 交换机 | 锐捷RG-NBS3200-48GT4XS | ★1.支持固化千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备；配置4个万兆光模块； ★2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥144Mpps； ★3.支持 MAC地址容量≥16K； 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 6.支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 7.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN； ★8.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果； ★9.支持防雷等级≥6KV,提供官网截图并加盖供应商公章； 10.支持QOS，支持端口流量限速； 11.支持多种管理方式，中文WEB界面； 12.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 13.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； ★14.为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台，提供官网截图证明并加盖供应商公章，保留测试权力； 15.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，本项货物要求与学校机房原有的核心交换机（锐捷三层网管核心交换机RG-S5760C-24GT8XS-X）同一品牌。 ★16.要求所投交换机可以通过同一品牌的网管软件或手机APP实现CPU，内存利用率的查看，以及交换机VLAN划分等功能，实配网管平台，提供功能截图，提供软件产品登记测试报告并加盖供应商公章，保留测试权力； ★17.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖供应商公章，保留测试权力； ★18.要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，并加盖供应商公章，保留测试权力； ★19.工作温度范围-0ºC ~ 50ºC，提供官网截图并加盖供应商公章。 ★20.提供所投产品的电信设备进网许可证证书复印件，加盖供应商公章； ★21.如所投产品属国家强制性认证产品的，提供国家强制认证CCC认证书复印件，加盖供应商公章； | 2 | 台
合计（元）：
|  |  | 报价公司（公司名称）： 联系人： | 联系电话：