## 实训耗材
附件
土木建筑工程学院2022年技能教学能力竞赛使用设备、耗材采购清单
序号 | 设备或材料名称 | 参考品牌 | 型号规格或配置技术参数 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考图片
1 | 力矩扳手 |  | 无线传输数显扭力扳手40米高空作业远距离数据保存电子扭矩扳子 zwcw-340 14*18接口，臂长595Mm,口长90mm,扭力范围17-340N. | 套 | 8
2 | 智能超声波探伤仪 | 里博数字式超声波探伤仪Leeb500 | 胜利仪器（VICTOR）VC855B 数字超声波探伤仪 级别以上产品。 扫描范围：0~10000mm钢纵波； 工作频率：0.4MHZ~20MHZ； 垂直线性误差：≤3%； 水平线性误差：≤0.1%； 增益130dB； 灵敏度余量>62dB ( 深200m m中2平底孔) 分辨力: > 40dB (5N20)； 动态范围≥32dB； 噪声电平:< 8%； 硬采样频率320 M Hz； 重复发射频率100~1000HZ； 声速范围100~20000 (m/s)； 工作方式单晶探伤、双晶探伤、穿透探伤； 数字抑制，(0~80) %,不影响线性与增益； 工作时间连续工作10小时以上(锂电池)； 环境温度(-20~70) °C (参考值)； 相对湿度(20~95)% RH； | 套 | 1
3 | 钢结构多高层住宅施工沙盘 |  | 尺寸：0.8米╳1.5米，比例1:200。包括：施工道路、施工围挡、施工标识、施工项目部，材料堆场，施工机械若干，钢框架模型，螺栓模型采用磁吸固定，有灯带。后附图 | 套 | 1
4 | 碳钢焊条 |  | 2.5╳300mm，5公斤 | 包 | 1
5 | 椭圆铁夹 |  | 椭圆铁夹，总长40cm,满足于夹铁板 | 把 | 6
6 | 电焊防护面罩 |  | 可自动变光，带头灯，配0.8镜片和1.0镜片 | 顶 | 30
7 | 手持电焊防护面罩 |  | 手持，加厚红钢，铝包边，配0.8镜片和1.0镜片（各2片） | 顶 | 10
8 | 焊接护袖 |  | 黄色牛皮,两边松紧带 | 幅 | 46
9 | 焊接手套 |  | 黄色牛皮，长款，二层，长40厘米 | 对 | 46
10 | 电焊护膝 |  | 黄色牛皮，40cm长 | 对 | 46
11 | 电焊条包，腰包 |  | 焊工腰包焊条盒桶，袋子是黄色牛皮，配腰带 | 个 | 46
12 | 焊接直角吸铁 |  | 小号，长84mm宽122mm厚17mm | 个 | 15
13 | 温度温度计 |  | 圆形实验室温湿度计，不绣钢材质外壳，直径127mm，悬挂式或底座，室内使用。 | 个 | 6
14 | 电焊敲渣锤 |  | 尖头，300g，满足于敲焊渣 | 个 | 10
15 | 施工围挡 |  | 高1.0-1.2米,每个工位2张,每张1.5米长 | 米 | 18
合计（元）：
| 报价公司（公司名称）： |  |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话：